## 工程项目结算审核对比表
工程项目预算审核对比表
工程名称:航头镇普林艾尔厂门口及大店口人才楼充电场站建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 单项工程 | 1537258.75 | 1461014.33 | 0 | 76245
1.1 | 建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | 531930.94 | 468696.41 | 0.00 | 63234.53
1.2 | 普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | 1005327.81 | 992317.92 | 0.00 | 13009.89
合 计 |  | 1537258.75 | 1461014.33 | 0 | 76245

## 0_1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 462191.05 | 412197.78 |  | 49993.27
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 28381.68 | 25682.08 |  | 2699.60
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 15530.62 | 8937.92 |  | 6592.70
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 13243.20 | 6967.84 |  | 6275.36
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 5207.51 | 3247.11 |  | 1960.40
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 2287.42 | 1970.08 |  | 317.34
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.81% | 2287.42 | 1970.08 |  | 317.34
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.63% | 10288.37 | 8861.01 |  | 1427.36
专业工程预算审核计算表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 488010.04 | 429996.71 |  | 58013.33
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 43920.90 | 38699.70 |  | 5221.20
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 531930.94 | 468696.41 |  | 63234.53

## 0_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第1页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 一 | 电缆部分 | [5 empty] | 一 | 电缆部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-2*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 25.00 | 9.69 | 242.25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-2*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 25.00 | 9.69 | 242.25
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 90.00 | 46.89 | 4220.10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 90.00 | 46.89 | 4220.10
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-2*(2*95+1*50) 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 25.00 | 532.36 | 13309.00 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 50.00 | 320.45 | 16022.50 | 2713.50
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第2页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 220.00 | 746.23 | 164170.60 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 220.00 | 746.23 | 164170.60
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 个 | 4.00 | 52.26 | 209.04 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 个 | 4.00 | 52.26 | 209.04
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x10 | 个 | 2.00 | 75.72 | 151.44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5x10 | 个 | 2.00 | 75.72 | 151.44
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZRYJV22-0.6/1kV-2x(2x95+1x50) | 个 | 8.00 | 733.34 | 5866.72 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 | 个 | 8.00 | 361.04 | 2888.32 |  | 2978.40
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第3页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZR-YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 | 个 | 4.00 | 1011.93 | 4047.72 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | 个 | 4.00 | 495.81 | 1983.24 |  | 2064.48
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x1.5 | m | 35.00 | 3.82 | 133.70 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x1.5 | m | 35.00 | 3.93 | 137.55 | 3.85
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x2.5 | m | 20.00 | 5.58 | 111.60 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x2.5 | m | 20.00 | 5.89 | 117.80 | 6.20
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第4页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1米*1米 1、垫层、基础材质及 厚度 ：碎石垫层：厚度100mm，混凝土垫层：厚度100mm 2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：砖砌240mm厚 3、勾缝、抹面要求 ：井底抹灰，井壁双面抹灰 4、砂浆强度等级、配 合比 ：10厚1:2砂浆 5、盖板材质、规格 ：混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及 规格 ：C30井圈，C30盖板 | 座 | 5.00 | 1638.38 | 8191.90 | 040504001001 | 砌筑井 | 1米*1米 1、垫层、基础材质及 厚度 ：碎石垫层：厚度100mm，混凝土垫层：厚度100mm 2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：砖砌240mm厚 3、勾缝、抹面要求 ：井底抹灰，井壁双面抹灰 4、砂浆强度等级、配 合比 ：10厚1:2砂浆 5、盖板材质、规格 ：混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及 规格 ：C30井圈，C30盖板 | 座 | 5.00 | 1529.56 | 7647.80 |  | 544.10
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第5页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
12 | 040501004001 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：1孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：240mm*280mm | m | 14.00 | 103.99 | 1455.86 | 040501004001 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：1孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：240mm*280mm | m | 14.00 | 58.79 | 823.06 |  | 632.80
13 | 040501004002 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：2孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*280mm | m | 38.00 | 170.86 | 6492.68 | 040501004002 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：2孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*280mm | m | 38.00 | 169.22 | 6430.36 |  | 62.32
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第6页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | 040501004003 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：4孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 71.00 | 257.75 | 18300.25 | 040501004003 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：4孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 71.00 | 253.55 | 18002.05 |  | 298.20
|  | 充电桩部分 | [6 empty] | 充电桩部分
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：充电桩1套（含充电堆1台） 2.规格：360KV充电桩 3.基础形式、材质、规格： 4.接线端子材质、规格： 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 169499.31 | 169499.31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：240KW超充桩 2.规格：含充电堆1台,一桩双枪快充终端2台 3.基础形式、材质、规格： 4.接线端子材质、规格： 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 131915.24 | 131915.24 |  | 37584.07
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第7页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：立柱式双栓交流充电桩 2.输入电压：AC220V 3.输入模式：单项三线制 4.充电枪线长度：现场长度合理配置 5.离线刷卡系统 5.安装方式：落地安装 | 台 | 2.00 | 499.31 | 998.62 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：立柱式双栓交流充电桩 2.输入电压：AC220V 3.输入模式：单项三线制 4.充电枪线长度：现场长度合理配置 5.离线刷卡系统 5.安装方式：落地安装 | 台 | 2.00 | 499.31 | 998.62
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 充电堆基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 980.29 | 980.29 | 040504001002 | 砌筑井 | 充电堆基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 428.20 | 428.20 |  | 552.09
18 | 040504001003 | 砌筑井 | 快充终端基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 2.00 | 176.95 | 353.90 | 040504001003 | 砌筑井 | 快充终端基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 2.00 | 176.95 | 353.90
|  | 安防监控系统 | [6 empty] | 安防监控系统
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：通讯柜 2.型号：600x600 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 1533.02 | 1533.02 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：通讯柜 2.型号：600x600 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 1533.02 | 1533.02
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第8页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 040504001004 | 砌筑井 | 通讯柜基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 144.16 | 144.16 | 040504001004 | 砌筑井 | 通讯柜基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 98.48 | 98.48 |  | 45.68
21 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：12口POE千兆交换机 2.本体安装 3.网络调试 | 台 | 1.00 | 1637.90 | 1637.90 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：12口POE千兆交换机 2.本体安装 3.网络调试 | 台 | 1.00 | 1818.90 | 1818.90 | 181.00
22 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:16路录像机 2.规格:内含6T专用硬盘1块 | 台 | 1.00 | 3635.57 | 3635.57 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:16路录像机 2.规格:内含6T专用硬盘1块 | 台 | 1.00 | 3339.57 | 3339.57 |  | 296.00
23 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称：路由器 2.安装方式：吸顶安装 | 台 | 1.00 | 599.73 | 599.73 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称：路由器 2.安装方式：吸顶安装 | 台 | 1.00 | 599.73 | 599.73
24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外高清枪机 2.类别:详见设计图纸 | 台 | 1.00 | 522.26 | 522.26 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外高清枪机 2.类别:详见设计图纸 | 台 | 1.00 | 522.26 | 522.26
25 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:网线跳线 2.规格:详见设计图纸 | 条 | 2.00 | 68.89 | 137.78 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:网线跳线 2.规格:详见设计图纸 | 条 | 2.00 | 60.56 | 121.12 |  | 16.66
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：PVC电线管 2.材质：DN25 3.配置形式：埋地敷设 | m | 20.00 | 5.17 | 103.40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：PVC电线管 2.材质：DN25 3.配置形式：埋地敷设 | m | 20.00 | 5.17 | 103.40
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第9页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6 UTP | m | 20.00 | 3.19 | 63.80 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6 UTP | m | 20.00 | 5.21 | 104.20 | 40.40
28 | 030901013001 | 灭火器 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具）） | 组 | 4.00 | 588.23 | 2352.92 | 030901013001 | 灭火器 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具）） | 组 | 4.00 | 457.29 | 1829.16 |  | 523.76
29 | 040205019001 | 减速垄 | M型限位器规格:长度按需,管径76mm,壁厚2mm（型号做参考） | m | 4.00 | 98.41 | 393.64 | 040205019001 | 减速垄 | M型限位器规格:长度按需,管径76mm,壁厚2mm（型号做参考） | m | 4.00 | 98.41 | 393.64
30 | 040205017001 | 防撞筒（墩） | 1.名称：充电桩防撞筒 2.基础：C25素混凝土墩 450*350*550 | 个 | 4.00 | 568.60 | 2274.40 | 040205017001 | 防撞筒（墩） | 1.名称：充电桩防撞筒 2.基础：C25素混凝土墩 450*350*550 | 个 | 4.00 | 568.60 | 2274.40
31 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:七字灯 2.型号:灯杆为全铝型材,光源采用飞利浦芯片,主光源功率为30瓦。 侧面灯带为蓝色低压灯带,监控支架可脱卸,便于发货,安装方便 3.灯座基础:C20现浇基础、预埋螺杆 M16-4 | 套 | 1.00 | 1185.92 | 1185.92 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:七字灯 2.型号:灯杆为全铝型材,光源采用飞利浦芯片,主光源功率为30瓦。 侧面灯带为蓝色低压灯带,监控支架可脱卸,便于发货,安装方便 3.灯座基础:C20现浇基础、预埋螺杆 M16-4 | 套 | 1.00 | 1183.44 | 1183.44 |  | 2.48
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第10页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 场地部分 | [6 empty] | 场地部分
32 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青面层，15cm厚C30混凝土，10cm厚水泥稳定碎石基层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 31.00 | 48.52 | 1504.12 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青面层，15cm厚C30混凝土，10cm厚水泥稳定碎石基层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 31.00 | 48.52 | 1504.12
33 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青路面恢复：6cm中沥青+4cm细沥青+15cm厚C30混凝土+10cm厚级配碎石 | m2 | 31.00 | 224.57 | 6961.67 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青路面恢复：6cm中沥青+4cm细沥青+15cm厚C30混凝土+10cm厚级配碎石 | m2 | 31.00 | 224.57 | 6961.67
34 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除18cm厚C30混凝土路面,10cm厚碎石底层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 59.00 | 39.00 | 2301.00 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除18cm厚C30混凝土路面,10cm厚碎石底层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 59.00 | 39.00 | 2301.00
35 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 恢复18cm厚C25混凝土路面，10cm厚碎石底层； | m2 | 59.00 | 122.46 | 7225.14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 恢复18cm厚C25混凝土路面，10cm厚碎石底层； | m2 | 59.00 | 122.46 | 7225.14
36 | 050101007001 | 清除地被植物 | 清破复绿化 | m2 | 32.00 | 35.00 | 1120.00 | 050101007001 | 清除地被植物 | 清破复绿化 | m2 | 32.00 | 35.00 | 1120.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第11页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽、基坑土方： 土方类别详见地质勘查报告，开挖方式及挖土深度根据现场实际情况； | m3 | 164.78 | 7.10 | 1169.94 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽、基坑土方： 土方类别详见地质勘查报告，开挖方式及挖土深度根据现场实际情况； | m3 | 156.66 | 7.12 | 1115.42 |  | 54.52
38 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 139.20 | 15.08 | 2099.14 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 112.08 | 15.08 | 1690.17 |  | 408.97
39 | 040103002001 | 余方弃置 | 多余土方外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m3 | 25.58 | 8.56 | 218.96 | 040103002001 | 余方弃置 | 多余土方外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m3 | 44.58 | 8.56 | 381.60 | 162.64
40 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 25.58 | 5.00 | 127.90 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 44.58 | 5.00 | 222.90 | 95.00
41 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.29 | 43580.33 | 12507.55 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.27 | 4818.82 | 1310.72 |  | 11196.83
42 | [7 empty] | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 1.51 | 5401.67 | 8156.52 | 8156.52
43 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | t | 0.99 | 8622.14 | 8544.54 | 040901009001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.52 | 8622.14 | 4466.27 |  | 4078.27
|  | 其它 | [6 empty] | 其它
44 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 镀锌扁钢-50*5 | m | 25.00 | 43.41 | 1085.25 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 镀锌扁钢-50*5 | m | 25.00 | 42.90 | 1072.50 |  | 12.75
45 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网系统调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网系统调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第12页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 030409001001 | 接地极 | 接地极 镀锌角钢 L50*5*2500 | 根 | 4.00 | 114.26 | 457.04 | 030409001001 | 接地极 | 接地极 镀锌角钢 L50*5*2500 | 根 | 4.00 | 114.26 | 457.04
47 | 030408010001 | 防火堵料 | 防火堵料 | kg | 20.00 | 26.34 | 526.80 | 030408010001 | 防火堵料 | 防火堵料 | kg | 20.00 | 26.34 | 526.80
48 | 040205004001 | 标志板 | 1、名称:标示标牌 2、型号:电动汽车充电站标识牌充电车位提示牌立式反光膜铝板新能源充电桩指示牌专用车位请勿占用提示牌充电站广告牌 | 块 | 5.00 | 552.94 | 2764.70 | 040205004001 | 标志板 | 1、名称:标示标牌 2、型号:电动汽车充电站标识牌充电车位提示牌立式反光膜铝板新能源充电桩指示牌专用车位请勿占用提示牌充电站广告牌 | 块 | 5.00 | 552.94 | 2764.70
|  | 合计 |  |  |  |  | 462191.05 |  | 合计 |  |  |  |  | 412197.78 | 11359.11 | 61352.38

## 0_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 大型设备专用机具 | 项 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 大型设备专用机具 | 项 |  |  |  |  | 1600.00
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1.00 | 4439.57 | 4439.57 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1.00 | 4439.57 | 4439.57
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 32.88 | 35.81 | 1177.43 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 21.80 | 35.81 | 780.66 |  | 396.77
4 | 041102021001 | 小型构件模板 | 小型构件模板 | m2 | 11.20 | 99.93 | 1119.22 | 041102021001 | 小型构件模板 | 小型构件模板 | m2 | 11.65 | 99.93 | 1164.18 | 44.96
5 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 | m2 | 105.30 | 46.60 | 4906.98 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 | m2 | 12.52 | 46.60 | 583.43 |  | 4323.55
|  | 合计 |  |  |  |  | 13243.20 |  | 合计 |  |  |  |  | 6967.84 | 44.96 | 6320.32

## 0_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 2287.42 | 1970.08 |  | 317.34
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 2287.42 | 1970.08 |  | 317.34
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 2287.42 | 1970.08 |  | 317.34

## 0_1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 13.08 | 140 | 1831.34 | 11.10 | 140 | 1553.58 |  | 277.76
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 112.81 | 151 | 17034.91 | 80.31 | 151 | 12127.41 |  | 4907.5
3 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 0.00 | 3376 | 6.75 | 0.00 | 3376 | 6.75
4 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t | 2.14 | 3610 | 7714.57 | 0.00 | 3610 |  |  | 7714.57
5 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 7.37 | 0.296 | 2.18 | 0.88 | 0.296 | 0.26 |  | 1.92
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.02 | 166 | 2.99 | 0.00 | 166 | 0.33 |  | 2.66
7 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 0.18 | 215.8 | 38.84 | 0.18 | 215.8 | 38.84
8 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 7.38 | 116 | 855.62 | 7.38 | 116 | 855.62
9 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 3.56 | 619 | 2201.78 | 3.42 | 619 | 2115.12 |  | 86.66
10 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 1.38 | 468 | 647.71 | 1.31 | 468 | 611.68 |  | 36.03
11 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 7.34 | 482 | 3538.84 | 7.34 | 482 | 3538.84
12 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 1.89 | 513 | 971.11 | 1.82 | 513 | 933.66 |  | 37.45
13 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.00 | 3.398 |  | 0.00 | 3.398
14 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 3.75 | 3.398 | 12.74 | 3.75 | 3.398 | 12.74
15 | 1725121447 | PVC-C管DN110 |  | m | 385.22 | 18.28 | 7041.82 | 385.22 | 16.5 | 6356.13 |  | 685.69
16 | 2500330001~1 | 七字灯 |  | 套 | 1.01 | 896 | 904.96 | 1.01 | 896 | 904.96
17 | 2706120013~1 | 镀锌扁钢-50*5 |  | m | 26.25 | 10.19 | 267.49 | 26.25 | 9.702 | 254.68 |  | 12.81
18 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | ZC-RVV-2x2.5 | m | 21.60 | 4.389 | 94.80 | 21.60 | 4.678 | 101.04 | 6.24
19 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | ZC-RVV-2x1.5 | m | 37.80 | 2.779 | 105.05 | 37.80 | 2.884 | 109.02 | 3.97
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | 2801330075~1 | CAT6 UTP |  | m | 21.00 | 1.73 | 36.33 | 21.00 | 3.66 | 76.86 | 40.53
21 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-2*4 | m | 25.25 | 6.59 | 166.40 | 25.25 | 6.59 | 166.40
22 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | m | 222.20 | 716.088 | 159114.75 | 222.20 | 716.088 | 159114.75
23 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 90.90 | 43.425 | 3947.33 | 90.90 | 43.425 | 3947.33
24 | 2831330011 | 网线跳线 |  | 条 | 2.00 | 30.54 | 61.08 | 2.00 | 22.21 | 44.42 |  | 16.66
25 | 2906120285~3 | PVC电线管 | DN25 | m | 21.20 | 1.59 | 33.71 | 21.20 | 1.59 | 33.71
26 | 3401120009~1 | 接地极 镀锌角钢 L50*5*2500 |  | 根 | 4.00 | 50.42 | 201.68 | 4.00 | 50.42 | 201.68
27 | 3601120123 | 混凝土井盖 |  | 套 | 5.00 |  |  | 5.00
28 | 3621330001~1 | 标示标牌 |  | 块 | 5.00 | 65 | 325.00 | 5.00 | 65 | 325.00
29 | 5505330035~1 | 通讯柜 成品定制 | 600x600 | 个 | 1.00 | 1200 | 1200.00 | 1.00 | 1200 | 1200.00
30 | 5729330001 | 跳线连接器 |  | 个 | 4.04 | 16.47 | 66.54 | 4.04 | 16.47 | 66.54
31 | B05110397 | 硬盘录像机 （内置6T专业硬盘1块） |  | 台 | 0.00 | 3296 |  | 1.00 | 3000 | 3000.00 | 3000.00
32 | B05110397~1 | 12口POE千兆交换机 |  | 台 | 0.00 | 1499 |  | 1.00 | 1680 | 1680.00 | 1680.00
33 | B05110397~1 | 无线Ap路由器 |  | 台 | 1.00 | 560 | 560.00 | 1.00 | 560 | 560.00
34 | B05110399~1 | 红外高清枪机 |  | 台 | 1.00 | 435 | 435.00 | 1.00 | 435 | 435.00
35 | B09110424~1 | 不锈钢外壳灭火器箱 |  | 套 | 4.00 | 138.58 | 554.32 | 4.00 | 138.58 | 554.32
36 | B55111225~1 | 240KW超充桩1套,含充电堆1台,快充终端2台 |  | 组 | 0.00 | 169000 |  | 1.00 | 131415.929 | 131415.93 | 131415.93
37 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 套 | 4.08 | 12 | 48.96 | 4.08 | 12 | 48.96
38 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 | 套 | 0.00 | 500 |  | 8.16 | 135 | 1101.60 | 1101.60
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-建德市大店口村人才楼公共充电站建设工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
39 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1kV-5x10 | 套 | 2.04 | 35 | 71.40 | 2.04 | 35 | 71.40
40 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | 套 | 0.00 | 680 |  | 4.08 | 174 | 709.92 | 709.92
41 | 主材0001 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具） | MF/ABC6 2具 | 具 | 8.00 | 200.47 | 1603.76 | 8.00 | 135 | 1080.00 |  | 523.76
42 | 主材0001 | 接地极 L50*5*2500 |  | 根（块） | 1.00 | 30.35 | 30.35 | 1.00 | 30.35 | 30.35
43 | 主材0008 | 倒土、渣费 |  | m3 | 25.58 | 5 | 127.90 | 44.58 | 5 | 222.90 | 95.00
44 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 3.28 | 151 | 494.53 | 3.06 | 151 | 462.66 |  | 31.87
45 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 4.08 | 8.704 | 35.49 | 0.49 | 8.704 | 4.22 |  | 31.27
46 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.01 | 8.704 | 0.07 | 0.01 | 8.704 | 0.07
47 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 9.90 | 7.575 | 75.02 | 14.44 | 7.575 | 109.35 | 34.33
48 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 92.85 | 7.575 | 703.34 | 91.81 | 7.575 | 695.47 |  | 7.87
49 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 11.30 | 1.02 | 11.53 | 8.59 | 1.02 | 8.76 |  | 2.77
50 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 0.08 | 513 | 41.04 | 0.00 | 513 |  |  | 41.04
51 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 0.10 | 8.212 | 0.82 | 0.00 | 8.212 |  |  | 0.82
52 | B05110397 | 硬盘录像机 （内置6T专业硬盘1块） |  | 台 | 1.00 | 3296 | 3296.00 | 0.00 | 3296 |  |  | 3296
53 | B05110397~1 | 12口POE千兆交换机 |  | 台 | 1.00 | 1499 | 1499.00 | 0.00 | 1499 |  |  | 1499
54 | B55111225~1 | 360KV超充桩1套,含充电堆1台,快充终端3台 |  | 组 | 1.00 | 169000 | 169000.00 | 0.00 | 169000 |  |  | 169000
55 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 | 套 | 4.08 | 680 | 2774.40 | 0.00 | 680 |  |  | 2774.4
56 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZRYJV22-0.6/1kV-2x(2x95+1x50) | 套 | 8.16 | 500 | 4080.00 | 0.00 | 500 |  |  | 4080
|  | 合计 |  |  |  |  | 393869.25 |  |  | 336888.26 | 138087.52 | 195068.51

## 0_2_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 893848.72 | 890175.30 |  | 3673.42
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 46901.29 | 46818.41 |  | 82.88
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 12963.73 | 5591.73 |  | 7372.00
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 9516.12 | 2342.06 |  | 7174.06
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 3724.38 | 900.75 |  | 2823.63
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 3447.61 | 3249.67 |  | 197.94
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.81% | 3447.61 | 3249.67 |  | 197.94
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.63% | 15506.64 | 14616.38 |  | 890.26
专业工程预算审核计算表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 922319.09 | 910383.41 |  | 11935.68
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 83008.72 | 81934.51 |  | 1074.21
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 1005327.81 | 992317.92 |  | 13009.89

## 0_2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第1页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 一 | 线路部分 | [5 empty] | 一 | 线路部分
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称：锥形水泥杆，非预应力，整根杆 2.规格：Φ190x15m | 根 | 5.00 | 10056.24 | 50281.20 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称：锥形水泥杆，非预应力，整根杆 2.规格：Φ190x15m | 根 | 5.00 | 10056.24 | 50281.20
2 | 030410002001 | 横担组装 | 横担组装 | 组 | 6.00 | 445.61 | 2673.66 | 030410002001 | 横担组装 | 横担组装 | 组 | 6.00 | 445.61 | 2673.66
3 | 030410003001 | 导线架设 |  | km | 0.79 | 120078.15 | 94861.74 | 030410003001 | 导线架设 |  | km | 0.79 | 120078.15 | 94861.74
4 | 030414009001 | 避雷器 |  | 组 | 2.00 | 1011.50 | 2023.00 | 030414009001 | 避雷器 |  | 组 | 2.00 | 622.57 | 1245.14 |  | 777.86
5 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线 | m | 20.00 | 40.75 | 815.00 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线 | m | 20.00 | 40.75 | 815.00
6 | 030409001002 | 接地极 |  | 根 | 6.00 | 114.26 | 685.56 | 030409001002 | 接地极 | 角钢接地极 | 根 | 6.00 | 114.26 | 685.56
7 | 030414011002 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82 | 030414011002 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82
8 | [7 empty] | 030414009002 | 避雷器 | 避雷器调试 | 组 | 2.00 | 325.71 | 651.42 | 651.42
9 | 050102001001 | 栽植乔木 | 大树迁移(香樟）胸径（cm）30以内 | 株 | 1.00 | 2052.98 | 2052.98 | 050102001001 | 栽植乔木 | 大树迁移(香樟）胸径（cm）30以内 | 株 | 1.00 | 2052.98 | 2052.98
10 | 03B001 | 青苗费用 |  | 处 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 | 03B001 | 青苗费用 | 青苗费用 | 处 | 2.00 | 800.00 | 1600.00
| 二 | 箱变部分 | [5 empty] | 二 | 箱变部分
11 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 500KVA箱式变 | 台 | 1.00 | 291847.83 | 291847.83 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 500KVA箱式变 | 台 | 1.00 | 286357.83 | 286357.83 |  | 5490.00
12 | 030408003001 | 电缆保护管 | 电缆保护管 | m | 2.50 | 311.31 | 778.28 | 030408003001 | 电缆保护管 | 电缆保护管 | m | 2.50 | 311.31 | 778.28
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第2页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 030408001005 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 25.00 | 232.78 | 5819.50 | 030408001005 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 25.00 | 232.78 | 5819.50
14 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 YJV22-8.7/15kV-3*70 | 个 | 2.00 | 958.03 | 1916.06 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 YJV22-8.7/15kV-3*70 | 个 | 2.00 | 1099.19 | 2198.38 | 282.32
15 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 镀锌扁钢-50*5 2、 | m | 40.00 | 54.84 | 2193.60 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 镀锌扁钢-50*5 2、 | m | 40.00 | 42.90 | 1716.00 |  | 477.60
16 | [7 empty] | 030409001004 | 接地极 | 角钢接地极 | 根 | 4.00 | 114.26 | 457.04 | 457.04
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 1.00 | 2271.98 | 2271.98 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 1.00 | 2271.98 | 2271.98
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 4.00 | 1134.07 | 4536.28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 高压柜调试 | 系统 | 4.00 | 1134.07 | 4536.28
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 3.00 | 233.26 | 699.78 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 低压柜调试 | 系统 | 3.00 | 233.26 | 699.78
20 | 030414008001 | 母线 | 1、母线系统 10kV以下 2、母线系统 1kV以下 | 段 | 2.00 | 773.44 | 1546.88 | 030414008001 | 母线 | 1、母线系统 10kV以下 2、母线系统 1kV以下 | 段 | 2.00 | 773.44 | 1546.88
21 | 030414011003 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82 | 030414011003 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第3页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
22 | [7 empty] | 030414009003 | 避雷器 | 避雷器调试 | 组 | 1.00 | 325.71 | 325.71 | 325.71
23 | [7 empty] | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞 2、部位：管道、配电箱底 | 处 | 2.00 | 131.84 | 263.68 | 263.68
24 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验 | 次 | 1.00 | 1561.75 | 1561.75 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验 | 次 | 1.00 | 1561.75 | 1561.75
|  | 箱变基础 | [6 empty] | 箱变基础
25 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 岩石20%，松砂石40%，坚土40% | m3 | 45.36 | 15.94 | 723.04 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 岩石20%，松砂石40%，坚土40% | m3 | 45.36 | 15.94 | 723.04
26 | 040103001002 | 回填方 | 机械回填土方 | m3 | 10.98 | 15.08 | 165.58 | 040103001002 | 回填方 | 机械回填土方 | m3 | 10.98 | 15.08 | 165.58
27 | 040103002002 | 余方弃置 | 汽车运石渣 | m3 | 21.79 | 23.12 | 503.78 | 040103002002 | 余方弃置 | 汽车运石渣 | m3 | 21.79 | 23.12 | 503.78
28 | 040504001005 | 砌筑井 | 现浇箱变基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 8995.34 | 8995.34 | 040504001005 | 砌筑井 | 现浇箱变基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 8995.34 | 8995.34
29 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢 | t | 0.67 | 5019.74 | 3338.13 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.28 | 4572.23 | 1271.08 |  | 2067.05
30 | [7 empty] | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.39 | 5401.67 | 2090.45 | 2090.45
31 | 040901009002 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.09 | 8622.75 | 732.93 | 040901009002 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.09 | 8622.75 | 732.93
32 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 散热窗(钢丝网罩面)1000x150 | 樘 | 4.00 | 150.00 | 600.00 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 散热窗(钢丝网罩面)1000x150 | 樘 | 4.00 | 150.00 | 600.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第4页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
33 | B001010001 | 550宽预制板安装 | 550宽预制板安装 | m | 17.00 | 75.20 | 1278.40 | B001010001 | 550宽预制板安装 | 550宽预制板安装 | m | 17.00 | 75.20 | 1278.40
34 | 030409002004 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 镀锌扁钢-50*5 | m | 53.00 | 30.67 | 1625.51 | 030409002004 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 镀锌扁钢-50*5 | m | 53.00 | 30.16 | 1598.48 |  | 27.03
35 | [7 empty] | 030409001005 | 接地极 | 角钢接地极 | 根 | 4.00 | 114.26 | 457.04 | 457.04
36 | 03B002 | 安全工器具 |  | 套 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 | 03B002 | 安全工器具 | 安全工器具 | 套 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |  | 500.00
37 | B001001001001001 | 塑钢护栏 | 塑钢护栏 H=1.6 | m2 | 36.80 | 280.00 | 10304.00 | B001001001001001 | 塑钢护栏 | 塑钢护栏 H=1.6 | m2 | 36.80 | 280.00 | 10304.00
| 三 | 电缆部分 | [5 empty] | 三 | 电缆部分
38 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-2*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 90.00 | 9.69 | 872.10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-2*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 90.00 | 9.69 | 872.10
39 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 20.00 | 46.89 | 937.80 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 20.00 | 46.89 | 937.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第5页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
40 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-2*(2*95+1*50) 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 90.00 | 532.36 | 47912.40 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 180.00 | 239.02 | 43023.60 |  | 4888.80
41 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 40.00 | 746.23 | 29849.20 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 40.00 | 746.23 | 29849.20
42 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 个 | 8.00 | 52.26 | 418.08 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 个 | 8.00 | 52.26 | 418.08
43 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 | 个 | 2.00 | 75.72 | 151.44 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 | 个 | 2.00 | 75.72 | 151.44
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第6页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
44 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZRYJV22-0.6/1kV-2x(2x95+1x50) | 个 | 8.00 | 733.34 | 5866.72 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 | 个 | 8.00 | 361.04 | 2888.32 |  | 2978.40
45 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZR-YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 | 个 | 4.00 | 1011.93 | 4047.72 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | 个 | 4.00 | 495.81 | 1983.24 |  | 2064.48
46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x1.5 | m | 75.00 | 3.82 | 286.50 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x1.5 | m | 75.00 | 3.93 | 294.75 | 8.25
47 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x2.5 | m | 110.00 | 5.58 | 613.80 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.材质：铜芯线 3.规格：ZC-RVV-2x2.5 | m | 110.00 | 5.89 | 647.90 | 34.10
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第7页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
48 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：镀锌钢管 DN100 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 30.00 | 60.37 | 1811.10 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：镀锌钢管 DN100 | m | 30.00 | 93.70 | 2811.00 | 999.90
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第8页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
49 | 040504001006 | 砌筑井 | 1米*1米 1、垫层、基础材质及 厚度 ：碎石垫层：厚度100mm，混凝土垫层：厚度100mm 2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：砖砌240mm厚 3、勾缝、抹面要求 ：井底抹灰，井壁双面抹灰 4、砂浆强度等级、配 合比 ：10厚1:2砂浆 5、盖板材质、规格 ：混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及 规格 ：C30井圈，C30盖板 | 座 | 6.00 | 1638.77 | 9832.62 | 040504001006 | 砌筑井 | 1米*1米 1、垫层、基础材质及 厚度 ：碎石垫层：厚度100mm，混凝土垫层：厚度100mm 2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：砖砌240mm厚 3、勾缝、抹面要求 ：井底抹灰，井壁双面抹灰 4、砂浆强度等级、配 合比 ：10厚1:2砂浆 5、盖板材质、规格 ：混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及 规格 ：C30井圈，C30盖板 | 座 | 6.00 | 1489.68 | 8938.08 |  | 894.54
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第9页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
50 | 040501004004 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：4孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 14.00 | 199.74 | 2796.36 | 040501004004 | 塑料管 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：4孔CPVC 内径100,壁厚5mm 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 9.00 | 253.82 | 2284.38 |  | 511.98
51 | 040501004005 | PVC-C管8孔DN100 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：PVC-C管8孔DN100 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 5.00 | 1064.10 | 5320.50 | 040501004005 | PVC-C管8孔DN100 | 1、碎石垫层：厚度100mm， 2、混凝土垫层：厚度100mm 3、材质及规格 ：PVC-C管8孔DN100 4、方包尺寸：410mm*450mm | m | 14.00 | 491.26 | 6877.64 | 1557.14
|  | 充电桩部分 | [6 empty] | 充电桩部分
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第10页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
52 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：充电桩1套（含充电堆1台） 2.规格：480KV充电桩 3.基础形式、材质、规格： 4.接线端子材质、规格： 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 234499.31 | 234499.31 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：480KW充电桩 2.规格：含充电堆1台,一桩双枪快充终端4台 3.基础形式、材质、规格： 4.接线端子材质、规格： 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 248729.40 | 248729.40 | 14230.09
53 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：立柱式双栓交流充电桩 2.输入电压：AC220V 3.输入模式：单项三线制 4.充电枪线长度：现场长度合理配置 5.离线刷卡系统 5.安装方式：落地安装 | 台 | 4.00 | 499.31 | 1997.24 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：立柱式双栓交流充电桩 2.输入电压：AC220V 3.输入模式：单项三线制 4.充电枪线长度：现场长度合理配置 5.离线刷卡系统 5.安装方式：落地安装 | 台 | 4.00 | 499.31 | 1997.24
54 | 040504001007 | 砌筑井 | 充电堆基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 980.29 | 980.29 | 040504001007 | 砌筑井 | 充电堆基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 428.20 | 428.20 |  | 552.09
55 | 040504001008 | 砌筑井 | 快充终端基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 4.00 | 176.95 | 707.80 | 040504001008 | 砌筑井 | 快充终端基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 4.00 | 176.95 | 707.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第11页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 安防监控系统 | [6 empty] | 安防监控系统
56 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：通讯柜 2.型号：600x600 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 1533.02 | 1533.02 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：通讯柜 2.型号：600x600 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 1533.02 | 1533.02
57 | 040504001009 | 砌筑井 | 通讯柜基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 144.25 | 144.25 | 040504001009 | 砌筑井 | 通讯柜基础，100cm碎石垫层，100cm混凝土垫层 | 座 | 1.00 | 98.57 | 98.57 |  | 45.68
58 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：12口POE千兆交换机 2.本体安装 3.网络调试 | 台 | 1.00 | 1637.90 | 1637.90 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：12口POE千兆交换机 2.本体安装 3.网络调试 | 台 | 1.00 | 1818.90 | 1818.90 | 181.00
59 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:16路录像机 2.规格:内含6T专用硬盘1块 | 台 | 1.00 | 3635.57 | 3635.57 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:16路录像机 2.规格:内含6T专用硬盘1块 | 台 | 1.00 | 3339.57 | 3339.57 |  | 296.00
60 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称：路由器 2.安装方式：吸顶安装 | 台 | 1.00 | 599.73 | 599.73 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称：路由器 2.安装方式：吸顶安装 | 台 | 1.00 | 599.73 | 599.73
61 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外高清枪机 2.类别:详见设计图纸 | 台 | 3.00 | 522.26 | 1566.78 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外高清枪机 2.类别:详见设计图纸 | 台 | 3.00 | 522.26 | 1566.78
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第12页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
62 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:网线跳线 2.规格:详见设计图纸 | 条 | 6.00 | 68.89 | 413.34 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:网线跳线 2.规格:详见设计图纸 | 条 | 6.00 | 60.56 | 363.36 |  | 49.98
63 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：PVC电线管 2.材质：DN25 3.配置形式：埋地敷设 | m | 110.00 | 5.17 | 568.70 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：PVC电线管 2.材质：DN25 3.配置形式：埋地敷设 | m | 110.00 | 5.17 | 568.70
64 | 030502005002 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6 UTP | m | 110.00 | 3.19 | 350.90 | 030502005002 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6 UTP | m | 110.00 | 5.21 | 573.10 | 222.20
65 | 030901013002 | 灭火器 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具）） | 组 | 5.00 | 588.23 | 2941.15 | 030901013002 | 灭火器 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具）） | 组 | 5.00 | 457.29 | 2286.45 |  | 654.70
66 | 040205019002 | 减速垄 | M型限位器规格:长度按需,管径76mm,壁厚2mm; | m | 8.00 | 98.41 | 787.28 | 040205019002 | 减速垄 | M型限位器规格:长度按需,管径76mm,壁厚2mm; | m | 8.00 | 98.41 | 787.28
67 | 040205017002 | 防撞筒（墩） | 1.名称：充电桩防撞筒 2.基础：C25素混凝土墩 450*350*550 | 个 | 8.00 | 475.40 | 3803.20 | 040205017002 | 防撞筒（墩） | 1.名称：充电桩防撞筒 2.基础：C25素混凝土墩 450*350*550 | 个 | 8.00 | 506.47 | 4051.76 | 248.56
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第13页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:七字灯 2.型号:灯杆为全铝型材,光源采用飞利浦芯片,主光源功率为30瓦。 侧面灯带为蓝色低压灯带,监控支架可脱卸,便于发货,安装方便 3.灯座基础:C20现浇基础、预埋螺杆 M16-4 | 套 | 3.00 | 1185.92 | 3557.76 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:七字灯 2.型号:灯杆为全铝型材,光源采用飞利浦芯片,主光源功率为30瓦。 侧面灯带为蓝色低压灯带,监控支架可脱卸,便于发货,安装方便 3.灯座基础:C20现浇基础、预埋螺杆 M16-4 | 套 | 3.00 | 1185.92 | 3557.76
|  | 场地部分 | [6 empty] | 场地部分
69 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除18cm厚C30混凝土路面,10cm厚碎石底层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 5.00 | 39.00 | 195.00 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除18cm厚C30混凝土路面,10cm厚碎石底层，废渣装车外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m2 | 5.00 | 39.00 | 195.00
70 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 恢复18cm厚C25混凝土路面，10cm厚碎石底层； | m2 | 5.00 | 122.46 | 612.30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 恢复18cm厚C25混凝土路面，10cm厚碎石底层； | m2 | 5.00 | 122.46 | 612.30
71 | 050101007002 | 清除地被植物 | 清破复绿化 | m2 | 32.00 | 35.00 | 1120.00 | 050101007002 | 清除地被植物 | 清破复绿化 | m2 | 32.00 | 35.00 | 1120.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第14页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
72 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽、基坑土方： 土方类别详见地质勘查报告，开挖方式及挖土深度根据现场实际情况； | m3 | 92.62 | 7.54 | 698.35 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽、基坑土方： 土方类别详见地质勘查报告，开挖方式及挖土深度根据现场实际情况； | m3 | 92.62 | 7.54 | 698.35
73 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 39.91 | 15.08 | 601.84 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 39.91 | 15.08 | 601.84
74 | 040103002003 | 余方弃置 | 多余土方外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m3 | 35.14 | 8.56 | 300.80 | 040103002003 | 余方弃置 | 多余土方外运，弃土运距根据现场实际自行考虑 | m3 | 35.14 | 8.56 | 300.80
75 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 35.14 | 5.00 | 175.70 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 35.14 | 5.00 | 175.70
76 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.67 | 5213.03 | 3513.58 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.34 | 4566.97 | 1552.77 |  | 1960.81
77 | [7 empty] | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.47 | 5401.67 | 2554.99 | 2554.99
78 | 040901009003 | 预埋铁件 |  | t | 1.08 | 8622.14 | 9337.78 | 040901009003 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.62 | 8622.14 | 5362.97 |  | 3974.81
|  | 其它 | [6 empty] | 其它
79 | 030409002005 | 接地母线 | 接地母线敷设 镀锌扁钢-50*5 | m | 50.00 | 43.41 | 2170.50 | 030409002005 | 接地母线 | 接地母线敷设 镀锌扁钢-50*5 | m | 50.00 | 42.90 | 2145.00 |  | 25.50
80 | 030409001003 | 接地极 | 接地极制作与安装 L50*5*2500 | 根 | 6.00 | 114.26 | 685.56 | 030409001003 | 接地极 | 接地极制作与安装 L50*5*2500 | 根 | 6.00 | 114.26 | 685.56
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第15页 共15页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
81 | 030414011004 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82 | 030414011004 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 257.82 | 257.82
82 | 030408010002 | 防火堵料 | 防火堵料 | kg | 20.00 | 26.34 | 526.80 | 030408010002 | 防火堵料 | 防火堵料 | kg | 20.00 | 26.34 | 526.80
83 | 040205004002 | 标志板 | 1、名称:标示标牌 2、型号:电动汽车充电站标识牌充电车位提示牌立式反光膜铝板新能源充电桩指示牌专用车位请勿占用提示牌充电站广告牌 | 块 | 5.00 | 552.94 | 2764.70 | 040205004002 | 标志板 | 1、名称:标示标牌 2、型号:电动汽车充电站标识牌充电车位提示牌立式反光膜铝板新能源充电桩指示牌专用车位请勿占用提示牌充电站广告牌 | 块 | 5.00 | 552.94 | 2764.70
|  | 合计 |  |  |  |  | 893848.72 |  | 合计 |  |  |  |  | 890175.30 | 24563.89 | 28237.31

## 0_2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 031301005002 | 大型设备专用机具 | 大型设备专用机具 | 项 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 | 031301005002 | 大型设备专用机具 | 大型设备专用机具 | 项 |  |  |  |  | 1600.00
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1.00 | 4439.57 | 4439.57 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 |  |  |  |  | 4439.57
3 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 5.99 | 35.81 | 214.50 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 4.32 | 35.81 | 154.70 |  | 59.80
4 | 041102021002 | 小型构件模板 | 小型构件模板 | m2 | 13.44 | 99.93 | 1343.06 | 041102021002 | 小型构件模板 | 小型构件模板 | m2 | 13.98 | 99.93 | 1397.02 | 53.96
5 | 011702001002 | 基础 | 基础模板 | m2 | 41.18 | 46.60 | 1918.99 | 011702001002 | 基础 | 基础模板 | m2 | 16.96 | 46.60 | 790.34 |  | 1128.65
|  | 合计 |  |  |  |  | 9516.12 |  | 合计 |  |  |  |  | 2342.06 | 53.96 | 7228.02

## 0_2_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 3447.61 | 3249.67 |  | 197.94
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 3447.61 | 3249.67 |  | 197.94
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 3447.61 | 3249.67 |  | 197.94

## 0_2_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 12.61 | 140 | 1764.84 | 12.61 | 140 | 1764.84
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 142.93 | 151 | 21582.58 | 127.61 | 151 | 19268.51 |  | 2314.07
3 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 0.18 | 3376 | 597.55 | 0.42 | 3376 | 1407.79 | 810.24
4 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 0.28 | 3376 | 958.78 | 0.28 | 3376 | 958.78
5 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t | 0.57 | 3610 | 2061.31 | 0.00 | 3610 |  |  | 2061.31
6 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t | 0.02 | 3610 | 75.81 | 0.02 | 3610 | 75.81
7 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 2.88 | 0.296 | 0.85 | 1.19 | 0.296 | 0.35 |  | 0.5
8 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.01 | 166 | 1.16 | 0.00 | 166 | 0.50 |  | 0.66
9 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 0.08 | 215.8 | 17.26 | 0.22 | 215.8 | 48.34 | 31.08
10 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 7.22 | 116 | 837.98 | 7.22 | 116 | 837.98
11 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 4.19 | 619 | 2596.09 | 3.83 | 619 | 2367.68 |  | 228.41
12 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 1.61 | 468 | 751.61 | 1.53 | 468 | 715.57 |  | 36.04
13 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 1.90 | 482 | 915.32 | 1.90 | 482 | 915.32
14 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 1.10 | 513 | 563.27 | 1.10 | 513 | 563.27
15 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 2.24 | 513 | 1147.07 | 2.16 | 513 | 1109.62 |  | 37.45
16 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 1.48 | 3.398 | 5.02 | 1.48 | 3.398 | 5.02
17 | CL00001 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 |  | 元 | 790.00 | 118.28 | 93441.20 | 790.00 | 118.28 | 93441.20
18 | 1725121447 | PVC-C管DN110 |  | m | 98.88 | 18.28 | 1807.53 | 152.44 | 16.5 | 2515.26 | 707.73
19 | 2500330001~1 | 七字灯 |  | 套 | 3.03 | 896 | 2714.88 | 3.03 | 896 | 2714.88
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | 2706120013 | 镀锌扁钢-50*5 |  | m | 97.65 | 10.19 | 995.05 | 97.65 | 9.702 | 947.40 |  | 47.65
21 | 2706120013~1 | 接地扁铁4*40*10m(线路接地用) |  | m | 21.00 | 7.66 | 160.86 | 21.00 | 7.66 | 160.86
22 | 2706120013~1 | 镀锌扁钢-50*5 |  | m | 52.50 | 10.19 | 534.98 | 52.50 | 9.702 | 509.36 |  | 25.62
23 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | ZC-RVV-2x2.5 | m | 118.80 | 4.389 | 521.41 | 118.80 | 4.678 | 555.75 | 34.34
24 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | ZC-RVV-2x1.5 | m | 81.00 | 2.779 | 225.10 | 81.00 | 2.884 | 233.60 | 8.50
25 | 2801330075~1 | CAT6 UTP |  | m | 115.50 | 1.73 | 199.82 | 115.50 | 3.66 | 422.73 | 222.91
26 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-2*4 | m | 90.90 | 6.59 | 599.03 | 90.90 | 6.59 | 599.03
27 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | m | 0.00 | 716.088 |  | 40.40 | 716.088 | 28929.96 | 28929.96
28 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 20.20 | 43.425 | 877.19 | 20.20 | 43.425 | 877.19
29 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 25.25 | 219.156 | 5533.69 | 25.25 | 219.156 | 5533.69
30 | 2831330011 | 网线跳线 |  | 条 | 6.00 | 30.54 | 183.24 | 6.00 | 22.21 | 133.26 |  | 49.98
31 | 2906120285~3 | PVC电线管 | DN25 | m | 116.60 | 1.59 | 185.39 | 116.60 | 1.59 | 185.39
32 | 2919330007~1 | 锥形水泥杆 Φ190x15m |  | 根 | 5.00 | 3174.3 | 15871.50 | 5.00 | 3174.3 | 15871.50
33 | 3401120009~1 | 接地极 镀锌角钢 L50*5*2500 |  | 根 | 20.00 | 50.42 | 1008.40 | 16.00 | 50.42 | 806.72 |  | 201.68
34 | 3601120123 | 混凝土井盖 |  | 套 | 6.00 |  |  | 6.00
35 | 3621330001~1 | 标示标牌 |  | 块 | 5.00 | 65 | 325.00 | 5.00 | 65 | 325.00
36 | 5505330035~1 | 通讯柜 成品定制 | 600x600 | 个 | 1.00 | 1200 | 1200.00 | 1.00 | 1200 | 1200.00
37 | 5729330001 | 跳线连接器 |  | 个 | 12.12 | 16.47 | 199.62 | 12.12 | 16.47 | 199.62
38 | 8021330003 | 混凝土 | C20 | m3 | 0.69 | 421 | 291.75 | 0.69 | 501 | 347.19 | 55.44
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
39 | 8021330007 | 混凝土 | C20 | m3 | 3.21 | 501 | 1606.71 | 3.21 | 501 | 1606.71
40 | B05110397 | 硬盘录像机 （内置6T专业硬盘1块） |  | 台 | 1.00 | 3296 | 3296.00 | 1.00 | 3000 | 3000.00 |  | 296
41 | B05110397~1 | 12口POE千兆交换机 |  | 台 | 1.00 | 1499 | 1499.00 | 1.00 | 1680 | 1680.00 | 181.00
42 | B05110397~1 | 无线Ap路由器 |  | 台 | 1.00 | 560 | 560.00 | 1.00 | 560 | 560.00
43 | B05110399~1 | 红外高清枪机 |  | 台 | 3.00 | 435 | 1305.00 | 3.00 | 435 | 1305.00
44 | B09110424~1 | 不锈钢外壳灭火器箱 |  | 套 | 5.00 | 138.58 | 692.90 | 5.00 | 138.58 | 692.90
45 | B55111225~1 | 480KW超充桩1套,含充电堆1台,快充终端4台 |  | 组 | 1.00 | 234000 | 234000.00 | 1.00 | 248230.088 | 248230.09 | 14230.09
46 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1kV-5*10 | 套 | 2.04 | 35 | 71.40 | 2.04 | 35 | 71.40
47 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1-2*4 | 套 | 8.16 | 12 | 97.92 | 8.16 | 12 | 97.92
48 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*50 | 套 | 0.00 | 500 |  | 8.16 | 135 | 1101.60 | 1101.60
49 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | YJV22-8.7/15kV-3*70 | 套 | 1.02 | 500 | 510.00 | 0.00 | 500 |  |  | 510
50 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | 套 | 0.00 | 680 |  | 4.08 | 174 | 709.92 | 709.92
51 | HY008~1 | 户外热（冷）缩式电缆终端头 | YJV22-8.7/15kV-3*70 | 套 | 1.02 | 800 | 816.00 | 0.00 | 800 |  |  | 816
52 | HY008~1 | 户外热（冷）缩式电缆终端头 | ZC-YJV-8.7/15kV-3*70 | 套 | 0.00 |  |  | 2.04 | 850 | 1734.00 | 1734.00
53 | 主材 | 倒土费 |  | m3 | 21.79 | 5 | 108.95 | 21.79 | 5 | 108.95
54 | 主材 | 电缆保护管108*5*2500 |  | 根 | 1.00 | 418 | 418.00 | 1.00 | 418 | 418.00
55 | 主材 | 电缆抱箍 φ230 |  | 付 | 1.00 | 44 | 44.00 | 1.00 | 44 | 44.00
56 | 主材 | 电缆抱箍 φ250 |  | 付 | 1.00 | 47 | 47.00 | 1.00 | 47 | 47.00
57 | 主材 | 电缆抱箍 φ300 |  | 付 | 2.00 | 54 | 108.00 | 2.00 | 54 | 108.00
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-普林艾尔电器工业公司充电站建设工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
58 | 主材 | 电缆抱箍 小 |  | 付 | 4.00 | 6.2 | 24.80 | 4.00 | 6.2 | 24.80
59 | 主材0001 | 不锈钢外壳灭火器箱(内置MF/ABC6 2具） | MF/ABC6 2具 | 具 | 10.00 | 200.47 | 2004.70 | 10.00 | 135 | 1350.00 |  | 654.7
60 | 主材0001 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 |  | 组 | 2.00 | 147.89 | 295.78 | 0.00 | 147.89 |  |  | 295.78
61 | 主材0001 | 接地极 L50*5*2500 |  | 根（块） | 3.00 | 30.35 | 91.05 | 3.00 | 30.35 | 91.05
62 | 主材0003 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 30.00 | 46.353 | 1390.59 | 30.00 | 46.353 | 1390.59
63 | 主材0005 | 防火泥 |  | kg | 0.00 |  |  | 10.00 | 7.9 | 79.00 | 79.00
64 | 主材0008 | 倒土、渣费 |  | m3 | 35.14 | 5 | 175.70 | 35.14 | 5 | 175.70
65 | 设备0004 | 500KVA箱式变 |  | 台 | 1.00 | 288690 | 288690.00 | 1.00 | 283200 | 283200.00 |  | 5490
66 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 5.36 | 151 | 809.06 | 2.82 | 151 | 425.67 |  | 383.39
67 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 1.60 | 8.704 | 13.88 | 0.66 | 8.704 | 5.72 |  | 8.16
68 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.11 | 8.704 | 0.97 | 0.11 | 8.704 | 0.97
69 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 42.24 | 7.575 | 319.96 | 42.24 | 7.575 | 319.96
70 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 160.19 | 7.575 | 1213.42 | 70.54 | 7.575 | 534.30 |  | 679.12
71 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 24.79 | 1.02 | 25.28 | 23.15 | 1.02 | 23.61 |  | 1.67
72 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 1.65 | 8.212 | 13.55 | 0.00 | 8.212 |  |  | 13.55
73 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+2x120 | m | 40.40 | 716.088 | 28929.96 | 0.00 | 716.088 |  |  | 28929.96
74 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3x240+2x120 | 套 | 4.08 | 680 | 2774.40 | 0.00 | 680 |  |  | 2774.4
75 | HY008~1 | 户内热（冷）缩式电缆终端头 | ZRYJV22-0.6/1kV-2x(2x95+1x50) | 套 | 8.16 | 500 | 4080.00 | 0.00 | 500 |  |  | 4080
|  | 合计 |  |  |  |  | 736786.12 |  |  | 735685.83 | 48835.81 | 49936.10